# SOFTWARE BILL OF MATERIALS (SBOM) & ZAFİYET ANALİZİ RAPORU

Sistem: Sistem Teknik IDT Serisi Trafo Kurutma Fırını (IDT Series Transformer Drying Oven)

Kapsam: Endüstriyel Otomasyon Yazılımı, Gömülü Kütüphaneler, HMI Web Arayüzü ve Haberleşme Modülleri

Standartlar: IEC 62443, EU Cyber Resilience Act (CRA) Uyumlu Çerçeve

## 1. Giriş ve SBOM Nedir?

Endüstriyel fırınlar gibi yüksek risk barındıran ve fiziksel süreçleri yöneten kritik sistemler, saf kod bloklarından oluşmaz. Üreticiler tarafından geliştirilen özel otomasyon yazılımlarının yanı sıra; üçüncü taraf (third-party) açık kaynak kütüphaneler, gerçek zamanlı işletim sistemi çekirdekleri (RTOS), gömülü haberleşme protokol yığınları (Modbus/Profinet Stack) ve HMI web sunucuları barındırır.

Trafo kurutma fırınımızda (IDT Serisi) olası siber saldırıların önüne geçmek, donanımsal emniyet zincirlerinin siber yoldan baypas edilmesini engellemek ve Avrupa Birliği Siber Direnç Yasası (Cyber Resilience Act - CRA) yasal gerekliliklerini karşılamak amacıyla sistemin yazılım envanteri şeffaf bir şekilde haritalandırılmıştır.

## 2. Fırın Otomasyonu Bileşen Envanteri (SBOM Tablosu)

| Bileşen Adı | Bulunduğu Varlık | Sürüm | Bağımlılık | Tedarikçi | Kaynak ve Tarih | Benzersiz Kimlik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC Real-Time OS (IDT-Core-OS) | PLC Kontrol Paneli (IDT-PLC-01) | v4.2.1 | RTOS Çekirdeği $\rightarrow$ Donanım Katmanı | Sistem Teknik / Siemens tabanlı | Üretici Teknik Dokümanı (15.10.2025) | cpe:/o:sistemteknik:idt_core_os:4.2.1 |
| PLC Haberleşme Kütüphanesi (Component X) | PLC Kontrol Paneli (IDT-PLC-01) | v2.4 (Kritik) | SCADA $\rightarrow$ Uzak Bakım Modülü $\rightarrow$ Component X | Üçüncü Taraf Otomasyon Vendor | Firmware Arayüz Ekranı (20.11.2025) | pkg:deb/sistemteknik/component-x@2.4 |
| HMI Web Sunucusu (WebVisu Engine) | Operatör Paneli HMI (IDT-HMI-02) | v3.12 | HMI Arayüzü $\rightarrow$ WebVisu Engine | 3S Smart Software Solutions | Web Arayüz Sürüm Bilgisi (10.12.2025) | cpe:/a:codesys:webvisu:3.12 |
| Protokol Yığını (Modbus TCP Stack) | PLC Haberleşme Kartı (IDT-NET-01) | v1.8.5 | TCP/IP Yığını $\rightarrow$ Modbus TCP Stack | OpenSource Industrial Stack | Kaynak Kod / GitHub SBOM (05.01.2026) | pkg:github/modbus/tcp-stack@1.8.5 |
| Uzak Bakım Modülü (Remote Gateway FW) | Ağ Geçidi Cihazı (IDT-GW-01) | v1.1.0 (Eski) | Uzak Bağlantı $\rightarrow$ VPN Servisi | Advantech / Endüstriyel Gateway | Cihaz Web Yönetim Ekranı (12.01.2026) | cpe:/h:advantech:ecut-1250:1.1.0 |
| Audit Log Yöneticisi (SQLite Logger) | SCADA Sunucusu (IDT-SCADA-01) | v3.35 | SCADA Veritabanı $\rightarrow$ Embedded SQLite | SQLite Consortium | Yazılım Manifest Dosyası (18.02.2026) | pkg:maven/org.sqlite/sqlite-jdbc@3.35 |

## 3. Zafiyet Senaryosu ve SBOM Eşlemesi (B Seçeneği)

Laboratuvar analizlerimizde ve risk register föylerimizde kurguladığımız PID Isıtma Manipülasyonu ve Zehirli Gaz Sıkışması senaryosu, doğrudan yukarıdaki SBOM tablosunda yer alan zafiyet zinciriyle tetiklenmektedir:

- Hedef Bileşen: Component X (PLC Firmware Kütüphanesi, Sürüm 2.4)

- Zafiyet Türü (CVE): Uzaktan Kod Çalıştırma (RCE) ve Yetki Yükseltme Açığı (CVSS 9.8).

- Tetikleyici Vektör: Uzak bakım modülünün doğrudan internete açık olması ve varsayılan ortak admin/admin servis hesabının kullanılması.

- Siber-Fiziksel Sonuç ($S=3$): Saldırgan SBOM üzerinden tespit ettiği bu zafiyetle PLC içine sızar, ısıtma PID parametrelerini değiştirerek fırın sıcaklığını 350 °C üzerine çıkarır. Yalıtım malzemelerinin termal bozunmaya (pyrolysis) uğramasıyla zehirli gaz sıkışması ve patlama/yanık felaketi tetiklenir.

## 4. SBOM Tabanlı Mühendislik ve Mitigasyon Kararları

- Canlı Sistemde Ani Durdurma Yapılmaması: SBOM üzerinde kritik bir CVE tespit edildiğinde, fırın çalışırken sistem aniden kapatılamaz. Ani duruşlar trafo sargılarında ve izolasyon malzemelerinde mekanik ve termal şoka yol açar.

- Dijital İkiz (Digital Twin) Üzerinde Test: Yamalar doğrudan canlı hatta uygulanmaz. Fabrikanın birebir sanal kopyası olan test ortamında SBOM güncellenerek (Component X v2.4 $\rightarrow$ v2.5) test edilir.

- Safety Validation (Emniyet Doğrulama): Yama sonrasında bağımsız termokuplların, emniyet trip sürelerinin ve acil durdurma hatlarının fiziksel olarak gecikmesiz çalıştığı doğrulanır.

- Telafi Edici Önlem (Compensating Control): Eğer anlık yama yapılamıyorsa, dış internet erişimi güvenlik duvarı üzerinden kapatılır; trafik yalnızca şifreli VPN ve Jump Server arkasına alınarak izole edilir.