Sistem: Sistem Teknik IDT Serisi Trafo Kurutma Fırını (IDT Series Transformer Drying Oven)

Kapsam: Proses Teknolojisi, Otomasyon Mimarisi, Fonksiyonel Emniyet, OT/IT Güvenliği ve Mevzuat Uyumluluğu

## 1. GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths) — İçsel Avantajlar ve Teknik Yetkinlikler

- Yüksek Hassasiyetli Isıl ve Vakum Proses Kontrolü: Fırın, trafo sarımlarındaki nemi tamamen gidermek için derin vakum ve kademeli ısı rampalarını PID döngüleriyle yönetir. Bu durum, imalatta yüksek tekrarlanabilirlik ve üstün yalıtım kalitesi sağlar.

- Bağımsız Donanımsal Emniyet Mimarisi (Safety Layer): Normal otomasyon ağından fiziksel/mantıksal olarak ayrılmış; bağımsız termokupllar, emniyet limit switch'leri, Safety PLC ve acil durdurma (STO / Ana Kontaktör) zinciri sayesinde insan hayatını koruyan katmanlı emniyet altyapısına sahiptir.

- Gelişmiş Süreç İzlenebilirliği (Audit Trails): Fırın içi sıcaklık, basınç, vakum değerleri ve kapı kilit durumları SCADA/HMI panelleri üzerinden anlık olarak dijital ortama aktarılır ve kayıt altına alınır.

- Homojen Isı Dağılımı ve Eşanjör Verimliliği: Özel olarak tasarlanmış hava sirkülasyon kanalları ve ısıtma eşanjörleri, trafo aktif kısımlarında ısıl gerilmeleri en aza indirerek homojen kurutma gerçekleştirir.

## 2. ZAYIF YÖNLER (Weaknesses) — İçsel Zafiyetler ve Yapısal Riskler

- Doğrudan İnternete Açık Uzak Bakım Modülleri: Saha servis desteği ve uzaktan izleme amacıyla fırın otomasyon ağına entegre edilen modem/uzak bakım modüllerinin fabrika çıkışlı olarak varsayılan portlarla doğrudan internete açık olması.

- Zayıf Kimlik Doğrulama ve Varsayılan Hesaplar: HMI arayüzlerinde ve PLC servis erişimlerinde ortak, endüstri standardı zayıf parolaların (admin/admin vb.) değiştirilmeden kullanılması.

- IT/OT Ağ Sınırlarında Segmentasyon Eksikliği (Conduit & Zone İhlali): Kurumsal ağ (IT) ile kritik üretim/kontrol ağı (OT) arasında yeterli güvenlik duvarı (Firewall) veya mantıksal izolasyon katmanının bulunmaması, kurumsal ağdan gelecek bir fidye yazılımının (Ransomware) doğrudan fırın otomasyonuna sıçramasına yol açabilir.

- Gömülü Yazılım ve Kütüphane Zafiyetleri (SBOM Eksikliği): PLC firmware kütüphanelerinde (örn. Component X v2.4 gibi eski sürümler) üçüncü taraf yazılım bileşenlerinden kaynaklanan ve CVSS skoru yüksek (CVSS 9.8) kritik CVE açıklarının bulunabilmesi.

- Termal Şok ve Mekanik Hassasiyet: Sistem yazılımsal veya elektriksel olarak ani bir enerji kesintisine (kesinti anında acil stop) maruz kaldığında, fırın içindeki yalıtım malzemeleri ve trafo sargıları termal şok nedeniyle yapısal hasar görebilir.

## 3. FIRSATLAR (Opportunities) — Dışsal Avantajlar ve Modernizasyon Alanları

- Safety 4.0 ve IEC 62443 Entegrasyonu: Fonksiyonel emniyet disiplini ile siber güvenliği tek bir çatı altında birleştirerek (Siber-Fiziksel Yakınsama), makineyi endüstriyel siber güvenlik standartlarına tam uyumlu hale getirmek.

- Güvenli Uzak Erişim Mimarisi Dönüşümü (Jump Server & MFA): Doğrudan internet erişiminin tamamen kapatılması; tüm uzaktan müdahalelerin şifrelenmiş VPN tünelleri, ara nokta (Jump Server), Çok Faktörlü Doğrulama (MFA) ve "varsayılan kapalı" port politikasıyla yeniden tasarlanması.

- Dijital İkiz (Digital Twin) ile Güvenli Yama Testleri: PLC ve HMI yazılım güncellemelerinin/yamalarının doğrudan canlı hatta uygulanması yerine, fabrikanın birebir sanal kopyasında (Digital Twin) test edilerek PID ve emniyet trip sürelerinin doğrulanması.

- Yapay Zekâ Destekli Fail-Safe Mekanizmaları: Kurutma süreçlerine entegre edilecek yapay zekâ/makine öğrenmesi algoritmalarının; Human Override (insan onayı), Plausibility Check (girdi tutarlılık kontrolü) ve Fallback protokolleriyle desteklenerek güvenli hale getirilmesi.

## 4. TEHDİTLER (Threats) — Dışsal Riskler ve Felaket Senaryoları

- Siber-Fiziksel Sabotaj ve PID Manipülasyonu ($S=3$ Kritik Risk): Kötü niyetli dış aktörlerin (APT grupları) zayıf uzak erişim kapılarından sızarak PLC içindeki ısıtma PID set-point değerlerini manipüle etmesi ve sıcaklığı kontrolsüz şekilde $350\text{ °C}$ üzerine çıkarması.

- Termal Bozunma (Pyrolysis) ve Zehirli Gaz Sıkışması Patlaması: Aşırı ısınma neticesinde trafo izolasyon verniklerinin termal bozunmaya uğrayarak zehirli kimyasal gazlar üretmesi, siber komutlarla tahliye vanalarının kapatılması ve kamara içinde sıkışan gazların patlamaya yol açarak tesisteki personelde ölümcül yanıklara ve solunum yetmezliklerine neden olması ($S=3$).

- Yasal ve Düzenleyici Yaptırımlar (CRA Uyumluluk Baskısı): Avrupa Birliği Siber Direnç Yasası (Cyber Resilience Act) kapsamında zorunlu kılınan 24 saatlik erken uyarı ve 72 saatlik olay bildirim yükümlülüklerinin karşılanamaması durumunda ağır idari para cezaları ve pazar kaybı.

- Adli Bilişim Zafiyetleri (Hatalı Müdahale): Olay anında (örn. gece 03:00 yetkisiz erişimi sonrasında) panikle atılan "PLC'yi Resetle" komutlarının, adli bilişim kanıtlarını (RAM logları, oturum izleri) kalıcı olarak silmesi ve kök neden analizini engellemesi.